I.3. Формы представления исходных сведений для определения уровня безопасности опасных объектов владельцами опасных производственных объектов, подлежащих регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов, автозаправочных станций жидкого моторного топлива, лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах), пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)

Форма I.3.I (перечень опасных объектов, для которых заполняется эта форма, приведен в Приложении)

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  |  | год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] |  |  | % |  |  |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации оборудования и трубопроводов |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |
| 1.3.1.2. | Технические решения по герметизации оборудования и его узлов |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Технические решения по безопасному отсечению потоков |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |
| 1.3.2.2. | Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3. | Технические решения по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов опасных веществ |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | Системы автоматического регулирования технологического процесса |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |
| 1.3.3.2. | Системы блокировок технологического процесса |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3. | Системы сигнализаций технологического процесса |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.4. | Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) |  |  | число |  |  |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Наличие лицензий, необходимых для ведения производственной деятельности [Р, ПБ, Ю] |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов |  |  |  | «есть», «в стадии оформления», «не требуется» |  |
| 1.5.2. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  |  |  |  | «да», «нет» |
| 1.6.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  |  |  |  | число |
| 1.7. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Положение о производственном контроле |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.7.2. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, согласованный и утвержденный в установленном порядке. |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Декларация промышленной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |  |  | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) |  |  |  |  | «есть», «нет» |
| 1.9.2. | Система профессионального отбора персонала |  |  |  |  |  |
| 1.9.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе |  |  |  |  |  |
| 1.9.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности |  |  |  |  |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации |  |  |
| 2.1.3. | Объектовые запасы воды для пожаротушения |  |  |
| 2.1.4. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 2.1.5. | Внешние водоисточники |  |  |
| 2.1.6. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения |  |  |
| 2.1.7. | Ручные средства пожаротушения |  |  |
| 2.1.8. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |  |  |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) |  | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности |  |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |  |  |
| 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.3.2. | План пожаротушения |  |  |
| 2.3.3. | План эвакуации при пожаре |  |  |
| 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

| 3.1. |  |  |  | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. |  |  |  | Резервные источники электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  | Резервные источники водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. |  |  |  | Резервные системы связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | число |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  |  |  | Паспорт безопасности опасного объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. |  |  |  | План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. |  |  |  | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. |  |  |  | Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций на опасном объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. |  |  |  | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. |  |  |  | План гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. |  |  |  | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  | Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата / прочерк |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. |  |  |  | Финансовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. |  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  |  | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. |  |  |  | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. |  |  |  | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. |  |  |  | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4. |  |  |  | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  |  |  | Противоаварийные силы, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. |  |  |  | Объектовая пожарная охрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2. |  |  |  | Газоспасательные подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.3. |  |  |  | Медицинская служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.4. |  |  |  | Невоенизированные формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.5. |  |  |  | Аварийно-восстановительные подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  |  |  | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. |  |  |  | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  |  |  | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. |  |  |  | Оповещение персонала объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2. |  |  |  | Оповещение соседних организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.3. |  |  |  | Оповещение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.4. |  |  |  | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.5. |  |  |  | Наличие локальной системы оповещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. |  |  |  | Сведения о необходимых действиях населения при возникновении аварий [ПБ, ЧС] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. |  |  |  | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.1. |  |  |  | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.2. |  |  |  | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.3. |  |  |  | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страхователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страховщик (представитель страховщика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | « » |  | ___________________ |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (дата заполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма I.3.II (перечень опасных объектов, для которых заполняется эта форма, приведен в Приложении)

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  |  | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] |  |  | % |  |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |
| 1.3.2. | Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности |  |  |  |  |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) |  |  | число |  |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  |  |  | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  |  |  | «число» |
| 1.6. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Положение о производственном контроле |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.6.2. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, согласованный и утвержденный в установленном порядке. |  |  |  |  |
| 1.7. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |  | «есть», «нет» |
| 1.7.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |  |  |
| 1.8. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) |  |  |  | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Система профессионального отбора персонала |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе |  |  |  |  |
| 1.8.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности |  |  |  |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации |  |  |
| 2.1.3. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 2.1.4. | Внешние водоисточники |  |  |
| 2.1.5. | Ручные средства пожаротушения |  |  |
| 2.1.6. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |  |  |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) |  | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности |  |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |  |  |
| 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.3.2. | План пожаротушения |  |  |
| 2.3.3. | План эвакуации при пожаре |  |  |
| 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

| 3.1. |  |  |  | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. |  |  |  | Резервные источники электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  | Резервные источники водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. |  |  |  | Резервные системы связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | число |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  |  |  | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. |  |  |  | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. |  |  |  | План гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. |  |  |  | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  |  |  | Финансовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. |  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. |  |  |  | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. |  |  |  | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. |  |  |  | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. |  |  |  | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  |  | Противоаварийные силы, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. |  |  |  | Объектовая пожарная охрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. |  |  |  | Медицинская служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. |  |  |  | Невоенизированные формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4. |  |  |  | Аварийно-восстановительные подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  |  |  | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. |  |  |  | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  |  |  | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. |  |  |  | Оповещение персонала объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2. |  |  |  | Оповещение соседних организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3. |  |  |  | Оповещение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.4. |  |  |  | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  |  |  | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. |  |  |  | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2. |  |  |  | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.3. |  |  |  | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страхователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страховщик (представитель страховщика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | « » |  | ___________________ |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (дата заполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма I.3.III (перечень опасных объектов, для которых заполняется эта форма, приведен в Приложении)

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. |  |  |  | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. |  |  |  | Износ производственных фондов [Б] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | число |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «да», «нет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «число» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  |  |  | Положение о производственном контроле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. |  |  |  | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. |  |  |  | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. |  |  |  | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. |  |  |  | Система профессионального отбора персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. |  |  |  | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. |  |  |  | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страхователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страховщик (представитель страховщика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | « » |  | ___________________ |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (дата заполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма I.3.IV (перечень опасных объектов, для которых заполняется эта форма, приведен в Приложении)

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  |  | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] |  |  | % |  |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Системы автоматического регулирования технологического процесса |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |
| 1.3.1.2. | Системы блокировок технологического процесса |  |  |  |  |
| 1.3.1.3. | Системы сигнализаций технологического процесса |  |  |  |  |
| 1.3.1.4. | Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) |  |  | число |  |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  |  |  | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  |  |  | число |
| 1.6. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Положение о производственном контроле |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.6.2. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, согласованный и утвержденный в установленном порядке |  |  |  |  |
| 1.7. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |  | «есть», «нет» |
| 1.7.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |  |  |
| 1.8. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) |  |  |  | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Система профессионального отбора персонала |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе |  |  |  |  |
| 1.8.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности |  |  |  |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации |  |  |
| 2.1.3. | Объектовые запасы воды для пожаротушения |  |  |
| 2.1.4. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 2.1.5. | Внешние водоисточники |  |  |
| 2.1.6. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения |  |  |
| 2.1.7. | Ручные средства пожаротушения |  |  |
| 2.1.8. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |  |  |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) |  | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности |  |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |  |  |
| 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.3.2. | План пожаротушения |  |  |
| 2.3.3. | План эвакуации при пожаре |  |  |
| 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

| 3.1. |  |  |  | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. |  |  |  | Резервные источники электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  | Резервные источники водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. |  |  |  | Резервные системы связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | число |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  |  |  | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. |  |  |  | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. |  |  |  | План гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. |  |  |  | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  |  |  | Финансовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. |  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. |  |  |  | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. |  |  |  | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. |  |  |  | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. |  |  |  | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  |  | Противоаварийные силы, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. |  |  |  | Объектовая пожарная охрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. |  |  |  | Медицинская служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. |  |  |  | Газоспасательная служба (ГСС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4. |  |  |  | Добровольная газоспасательная дружина (ДГСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.5. |  |  |  | Профессиональные аварийно-спасательные формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  |  |  | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. |  |  |  | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  |  |  | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. |  |  |  | Оповещение персонала объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2. |  |  |  | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  |  |  | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. |  |  |  | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2. |  |  |  | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.3. |  |  |  | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страхователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страховщик (представитель страховщика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | « » |  | ___________________ |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (дата заполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма I.3.V (перечень опасных объектов, для которых заполняется эта форма, приведен в Приложении)

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  |  | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] |  |  | % |  |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Системы автоматического регулирования технологического процесса |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |
| 1.3.1.2. | Системы блокировок технологического процесса |  |  |  |  |
| 1.3.1.3. | Системы сигнализаций технологического процесса |  |  |  |  |
| 1.3.1.4. | Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) |  |  | число |  |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  |  |  | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  |  |  | число |
| 1.6. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Положение о производственном контроле |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.6.2. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, согласованный и утвержденный в установленном порядке |  |  |  |  |
| 1.7. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |  | «есть», «нет» |
| 1.7.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |  |  |
| 1.8. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) |  |  |  | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Система профессионального отбора персонала |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе |  |  |  |  |
| 1.8.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности |  |  |  |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара |  | «есть», «нет», «не требуется |
| 2.1.2. | Оборудование системами автоматической пожарной сигнализации |  |  |
| 2.1.3. | Объектовые запасы воды для пожаротушения |  |  |
| 2.1.4. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 2.1.5. | Внешние водоисточники |  |  |
| 2.1.6. | Оборудование автоматическими установками пожаротушения |  |  |
| 2.1.7. | Ручные средства пожаротушения |  |  |
| 2.1.8. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |  |  |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) |  | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности |  |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |  |  |
| 2.3.1. | План пожаротушения |  | «есть», «нет» |
| 2.3.2. | План эвакуации при пожаре |  |  |
| 2.3.3. | Инструкции по мерам пожарной безопасности |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

| 3.1. |  |  |  | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. |  |  |  | Резервные источники электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  | Резервные системы связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | число |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  |  |  | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. |  |  |  | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. |  |  |  | План гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. |  |  |  | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  |  |  | Финансовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. |  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. |  |  |  | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2. |  |  |  | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. |  |  |  | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. |  |  |  | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  |  | Противоаварийные силы, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. |  |  |  | Объектовая пожарная охрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. |  |  |  | Военизированные горноспасательные, аварийно-спасательные части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. |  |  |  | Медицинская служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  |  |  | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. |  |  |  | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  |  |  | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. |  |  |  | Оповещение персонала объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2. |  |  |  | Оповещение соседних организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3. |  |  |  | Оповещение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.4. |  |  |  | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  |  |  | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. |  |  |  | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2. |  |  |  | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.3. |  |  |  | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страхователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страховщик (представитель страховщика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | « » |  | ___________________ |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (дата заполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма I.3.VI (перечень опасных объектов, для которых заполняется эта форма, приведен в Приложении)

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  | год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] |  | % |
| 1.3 | Соблюдение требований к профессиональной подготовке персонала [Р] |  | «да», «нет» |
| 1.4 | Проведение инструктажей персонала [Р] |  |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения |  |  |
| 2.1.3. | Ручные средства пожаротушения |  |  |
| 2.1.4. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |  |  |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) |  | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности |  |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |  |  |
| 2.3.1. | План пожаротушения |  | «есть», «нет» |
| 2.3.2. | Инструкции по мерам пожарной безопасности |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

| 3.1. |  |  |  | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. |  |  |  | Оповещение персонала объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  | Оповещение МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  | Меры по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта [О, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  | Наличие технических средств защиты (ограничение или исключение доступа в помещения или зоны АЗС, не предназначенные для общего доступа или во внерабочее время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  | Наличие персонала, контролирующего порядок на АЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страхователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страховщик (представитель страховщика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | « » |  | ___________________ |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (дата заполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма I.3.VII (перечень опасных объектов, для которых заполняется эта форма, приведен в Приложении)

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. |  |  |  | Год ввода объекта в эксплуатацию [Б, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. |  |  |  | Износ производственных фондов [Б] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  | Выполнение предписаний надзорного органа, выданных по итогам последней проверки соблюдения требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  | Количество выявленных по итогам последней проверки нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «число» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  | Количество неустраненных в срок нарушений требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «число» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  | Проведение технического освидетельствования лифта [ПБ, Т] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  | Лифт проходил техническое освидетельствование менее года назад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «да», «нет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  | По итогам технического освидетельствования отсутствует необходимость в проведении мероприятий или такие мероприятия уже выполнены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «да», «нет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  | Соответствие требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  |  |  | Лифт эксплуатируется специализированной лифтовой организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «да», «нет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. |  |  |  | Наличие паспорта лифта, оформленного и ведущегося в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. |  |  |  | Наличие необходимых сертификатов на лифт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | Система сбора информации о происшествиях на лифте и анализе этой информации [ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  | Профессиональная подготовка персонала, эксплуатирующего лифты [ПБ, ТР, Т, К] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |
|  | Страхователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страховщик (представитель страховщика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | « » |  | ___________________ |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (дата заполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма I.3.VIII (перечень опасных объектов, для которых заполняется эта форма, приведен в Приложении)

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. |  |  |  | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. |  |  |  | Износ производственных фондов [Б] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта технических устройств [ПБ, Т] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта технических устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «да», «нет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта технических устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «число» |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | Система сбора информации о происшествиях и анализе этой информации [ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  | Профессиональная подготовка персонала, эксплуатирующего технические устройства [ПБ, ТР, Т, К] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |
|  | Страхователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страховщик (представитель страховщика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | « » |  | ___________________ |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (дата заполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма I.3.IX (перечень опасных объектов, для которых заполняется эта форма, приведен в Приложении)

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  |  | год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] |  |  | % |  |  |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Технические решения, направленные на обеспечение взрывобезопасности |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Оснащение взрыворазрядными устройствами и легкосбрасываемыми конструкциями |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |
| 1.3.1.2. | Технические решения по предотвращению распространения пламени и продуктов сгорания по технологическим линиям |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3. | Применение систем локализации взрыва в оборудовании |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.4. | Применение тамбур-шлюзов |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Системы автоматического регулирования технологического процесса |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |
| 1.3.2.2. | Системы блокировок технологического процесса |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3. | Системы сигнализаций технологического процесса |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4. | Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) |  |  | число |  |  |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Наличие лицензий, необходимых для ведения производственной деятельности [Р, ПБ, Ю] |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов |  |  |  | «есть», «в стадии оформления», «не требуется» |  |
| 1.5.2. | Лицензия на осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  |  |  |  | «да», «нет» |
| 1.6.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  |  |  |  | число |
| 1.7. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Положение о производственном контроле |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.7.2. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, согласованный и утвержденный в установленном порядке. |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Технический паспорт взрывобезопасности. |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |  |  | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) |  |  |  |  | «есть», «нет» |
| 1.9.2. | Система профессионального отбора персонала |  |  |  |  |  |
| 1.9.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе |  |  |  |  |  |
| 1.9.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности |  |  |  |  |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации |  |  |
| 2.1.3. | Объектовые запасы воды для пожаротушения |  |  |
| 2.1.4. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 2.1.5. | Внешние водоисточники |  |  |
| 2.1.6. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения |  |  |
| 2.1.7. | Ручные средства пожаротушения |  |  |
| 2.1.8. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |  |  |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) |  | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности |  |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |  |  |
| 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.3.2. | План пожаротушения |  |  |
| 2.3.3. | План эвакуации при пожаре |  |  |
| 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

| 3.1. |  |  |  | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. |  |  |  | Резервные источники электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  | Резервные источники водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. |  |  |  | Резервные системы связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | число |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  |  |  | Паспорт безопасности опасного объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. |  |  |  | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. |  |  |  | Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций на опасном объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. |  |  |  | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. |  |  |  | План гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. |  |  |  | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  | Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата / прочерк |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. |  |  |  | Финансовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. |  |  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  |  | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. |  |  |  | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. |  |  |  | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. |  |  |  | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4. |  |  |  | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  |  |  | Противоаварийные силы, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. |  |  |  | Объектовая пожарная охрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2. |  |  |  | Невоенизированные формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  |  |  | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. |  |  |  | Оповещение персонала объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2. |  |  |  | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  |  |  | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. |  |  |  | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «есть», «нет», «не требуется» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2. |  |  |  | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страхователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страховщик (представитель страховщика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | « » |  | ___________________ |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (дата заполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источники информации

[Б] – бухгалтерия

[К] – отдел кадров

[О] – служба охраны

[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор

[ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор

[Р] – руководитель объекта

[Т] – технический отдел / главный инженер

[ТР] – технический руководитель объекта

[ЧС] – служба ГО ЧС

[Ю] – юридический отдел

Примечания:

1. Подразделения [ПБ], [ПС], [ЧС] могут быть объединены в одну структуру.

2. В случае отсутствия на объекте отдельных подразделений информацию предоставляет [ТР] или [Р].

II.1. Форма представления исходных сведений владельцами опасных объектов, в отношении которых законодательством о безопасности гидротехнических сооружений предусматривается обязательная разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения (декларация безопасности разработана) для определения максимально возможного количества потерпевших и уровня безопасности опасного объекта

Форма II.1.

| № п/п | Наименование информационных сведений | Содержание информационных сведений | Источник информационных сведений | Значение, наименование или описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о возможном числе погибших среди работников и иных физических лиц, для сценария аварии ГТС с наиболее тяжелыми последствиями: | -возможное количество пострадавших, в том числе погибших. | Декларация безопасности Приложения: Заключение МЧС России о готовности потенциально опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |
| 2. | Сведения о возможном числе пострадавших среди работников и иных физических лиц для сценария аварии ГТС с наиболее тяжелыми последствиями: |  |  |  |
| 3. | Качественная характеристика уровня безопасности опасного объекта: | - итоговая оценка уровня безопасности ГТС; - общие выводы о качественной характеристике уровня безопасности (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный). | Декларация безопасности Заключение |  |

| Страхователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страховщик (представитель страховщика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | « » |  | ___________________ |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (дата заполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II.2. Формы представления исходных сведений владельцами опасных объектов (гидротехнических сооружений), у которых отсутствует декларация безопасности гидротехнического сооружения, для определения максимально возможного количества потерпевших и уровня безопасности опасного объекта

Форма II.2.2

Дополнительные сведения о ГТС, необходимые для определения уровня безопасности опасного объекта

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

А. Возраст ГТС [п.п. 12.1 – 12.5 таблица 1 сведения в РРГТС]

| 1.1. Год ввода ГТС в эксплуатацию |  |
| --- | --- |
|  | [указать год] |

Б.  Обеспечение безопасности технологического процесса

1.2 Осуществление контроля за состоянием ГТС – опасного объекта [п. 18 таблица 2.1 РРГТС, п. 9 таблица 2.2 РРГТС по плотинам и дамбам, по остальным ГТС сведения не подаются]

| Параметр | Отметка |
| --- | --- |
| 1.2. Укомплектованность ГТС контрольной измерительной аппаратурой (КИА) |  |
| 1.2.1. Имеется в полном объеме согласно проекта |  |
| 1.2.2. Имеется не менее 75 % работоспособной КИА от необходимой согласно проекта |  |
| 1.2.3. Имеется менее 75 % работоспособной КИА от необходимой согласно проекта |  |
| 1.2.4. КИА отсутствует |  |

1.3 Оценка состояния сооружения и его основания [п. Акта преддекларационного обследования]

| Параметр | Отметка |
| --- | --- |
| 1.3. Наличие системы мониторинга состояния ГТС |  |
| 1.3.1. Имеется система мониторинга состояния ГТС, зафиксировано развитие процессов снижения прочности и устойчивости элементов ГТС и их оснований |  |
| 1.3.2. Имеется система мониторинга состояния ГТС, не зафиксировано развитие процессов снижения прочности и устойчивости элементов ГТС и их оснований |  |
| 1.3.3. Система мониторинга состояния ГТС отсутствует |  |

1.4. Выполнение предписаний Ростехнадзора и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в области безопасности ГТС за последний год [п. Акта преддекларационного обследования]

[число]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1.4.1. Количество предписаний Ростехнадзора в области безопасности ГТС (общее) |  |
| 1.4.2. Количество невыполненных предписаний органа государственной исполнительной власти, осуществляющего надзор за безопасностью ГТС |  |

1.5. Наличие разрешения на эксплуатацию ГТС, необходимого для ведения производственной деятельности (заполняется собственником ГТС)

[есть / нет / не требуется]

| Наличие разрешения | Значение |
| --- | --- |
| 1.5.1.Разрешение на эксплуатацию ГТС |  |

1.6. Наличие утвержденных критериев безопасности ГТС [п. Акта преддекларационного обследования]

| Позиция | Отметка |
| --- | --- |
| 1.6.1. Критерии безопасности разработаны и утверждены, значения критериев безопасности не превышают предельно допустимых для работоспособного состояния сооружений и оснований |  |
| 1.6.2. Критерии безопасности разработаны и утверждены, установлены превышения предельно допустимых значений критериев безопасности для работоспособного состояния |  |
| 1.6.3. Критерии безопасности разработаны и утверждены, установлены превышения предельно допустимых значений критериев безопасности, характеризующих переход от частично неработоспособного к неработоспособному состоянию сооружений и оснований |  |
| 1.6.4. Критерии безопасности отсутствуют |  |

1.7. Сведения о профессиональной подготовке персонала [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 1.7.1. План профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) |  |
| 1.7.2. Персонал аттестован на право ведения работ на ГТС |  |
| 1.7.3. Определен порядок допуска персонала к самостоятельной работе по эксплуатации ГТС |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС - ОПАСНОГО ОБЪЕКТА (при наличии пожароопасных объектов, по данным декларации пожарной безопасности, обычно для ГТС такой опасности нет)

2.1. Наличие пожароопасных объектов на ГТС

[да/нет]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 2.1.1. Имеются пожароопасные объекты на ГТС |  |

2.2. Технические решения по обеспечению пожарной безопасности (заполняется при ответе «да» в п. 2.1.1)

[есть/нет/не требуется]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 2.2.1. Оборудование пожароопасных объектов ГТС системами автоматической пожарной сигнализации |  |
| 2.2.2. Оборудование пожароопасных объектов ГТС ручными установками пожаротушения |  |
| 2.2.3. Оборудование пожароопасных объектов ГТС автоматическими установками пожаротушения |  |

2.3. Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности) за последний год (заполняется при ответе «да» в п. 2.1.1)

[число]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 2.3.1. Количество предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности) (общее) |  |
| 2.3.2. Количество предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности) (невыполненных) |  |

2.4. Сведения о соответствии условий эксплуатации объекта требованиям норм и правил (заполняется при ответе «да» в п. 2.1.1)

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 2.4.1. Наличие отступлений от требований пожарной безопасности |  |

2.5. Наличие документации по пожарной безопасности (заполняется при ответе «да» в п. 2.1.1)

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 2.5.1. Декларация пожарной безопасности |  |
| 2.5.2. План пожаротушения |  |
| 2.5.3. План эвакуации при пожаре |  |
| 2.5.4. Инструкция по пожарной безопасности |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ГТС - ОПАСНОГО ОБЪЕКТА           К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ГТС - ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

3.1. Резервирование систем обеспечения опасного объекта [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 3.1.1. Резервные источники электроснабжения |  |
| 3.1.2. Резервные системы связи |  |

3.2. Выполнение предписаний МЧС России (в области безопасности ГТС) за последний год

[число]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 3.2.1. Количество предписаний МЧС России (в области безопасности ГТС) (общее) |  |
| 3.2.2. Количество предписаний МЧС России (в области безопасности ГТС) (невыполненных) |  |

3.3. Сведения о соответствии условий эксплуатации ГТС – опасного объекта требованиям норм и правил [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.3.1. Наличие отступлений от требований ГО ЧС |  |

3.4. Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.4.1. Паспорт безопасности опасного объекта |  |
| 3.4.2. План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов |  |
| 3.4.3. План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |
| 3.4.4. Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций на опасном объекте |  |
| 3.4.5. План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |
| 3.4.6. План гражданской обороны |  |
| 3.4.7. Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  |

| 3.5. Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (дата Акта преддекларационного обследования) |  |
| --- | --- |
|  | [дата / не проводилась] |

3.6. Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.6.1. Финансовые ресурсы |  |
| 3.6.2. Материальные ресурсы |  |

3.7. Сведения о профессиональной и противоаварийной подготовке персонала [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.7.1. Система противоаварийной подготовки |  |
| 3.7.2. Проверка знаний и тренировки персонала в соответствии с планами ликвидации аварий |  |
| 3.7.3. Тренировки по взаимодействию персонала с ВГСО, пожарными, медицинскими службами и т. п. |  |
| 3.7.4. Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий |  |

3.8. Противоаварийные силы, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [п.15.6 таблицы 1 сведений в РРГТС]

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.8.1. Пожарные подразделения |  |
| 3.8.2. Газоспасательные подразделения |  |
| 3.8.3. Медицинская служба |  |
| 3.8.4. Невоенизированные формирования |  |
| 3.8.5. Аварийно-восстановительные подразделения |  |

3.9. Порядок действия сил и использования средств организации, эксплуатирующей опасный объект, а также их взаимодействия с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.9.1. Порядок действия сил и использования средств организации по предупреждению, локализации и ликвидации аварий |  |
| 3.9.2. Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий |  |

3.10. Технические системы оповещения

[есть / нет]

| Позиция |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.10.1. Оповещение персонала объекта |  |  |  |
| 3.10.2. Оповещение соседних организаций |  |  |  |
| 3.10.3. Оповещение населения |  |  |  |
| 3.10.4. Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, МВД России, ФСБ России |  |  |  |
| 3.10.5. Наличие локальной системы оповещения |  |  |  |
| 3.11. Сведения о необходимых действиях населения при возникновении аварий [п. Акта преддекларационного обследования] |  |  |  |
|  | [есть / нет] |  |  |

3.12. Документация по антитеррористическим мероприятиям (специальный вопрос)

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.12.1. Паспорт антитеррористической защищенности |  |
| 3.12.2. План взаимодействия с антитеррористическими подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта или при угрозе террористического акта |  |

3.13. Меры по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность на объекте, а также по противодействию возможным террористическим актам [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Позиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13.1. Наличие инженерных заграждений (забор, колючая проволока) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.2. Наличие невооруженной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.3. Наличие вооруженной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.4. Наличие караульных собак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.5. Наличие автоматизированных систем контроля и управления доступом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.6. Наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на территорию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.7. Наличие кнопки тревожной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страхователь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страховщик (представитель страховщика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  | ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | « » |  |  | ___________________ |  |  |  |  | 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (дата заполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источники информации

[РРГТС] – Российского регистра гидротехнических сооружений

[Акт предекларационного обследования] – Акт предекларационного обследования гидротехнических сооружений